📊 REPORTE DE ANÁLISIS DE CÉLULAS CERVICALES

Sistema SiPakMed-AI v3.0

# Información del Reporte

| Fecha y Hora | 16/07/2026 13:57:14 |
| --- | --- |
| Paciente | Juan Pérez García |
| ID de Paciente | PAC-2025-00123 |

# 1. Información de la Imagen

| Nombre del Archivo | test_image.jpg |
| --- | --- |
| Dimensiones | 512x512 |
| Formato | JPEG |
| Modo de Color | RGB |

# 2. Imágenes Procesadas

| Imagen Original | Imagen Mejorada (CLAHE) |
| --- | --- |

# 3. Resultados de Predicción

| Modelo | Clase Predicha | Confianza (%) | Tipo de Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| ResNet50_Classic | Células Superficiales | 0.92 | Clásico |
| DenseNet121_Classic | Células Superficiales | 0.88 | Clásico |
| InceptionV3_Classic | Células Superficiales | 0.95 | Clásico |
| Hybrid_Ensemble_v1 | Células Superficiales | 0.96 | Híbrido |
| Hybrid_MultiScale_v1 | Células Superficiales | 0.94 | Híbrido |

## Resumen del Análisis

| Total de Modelos | 5 |
| --- | --- |
| Confianza Promedio | 0.93% |
| Clase con Mayor Consenso | Células Superficiales |
| Votos para la Clase Principal | 5 de 5 |

## Distribución de Probabilidades

ResNet50_Classic:

DenseNet121_Classic:

InceptionV3_Classic:

Hybrid_Ensemble_v1:

Hybrid_MultiScale_v1:

## Consenso entre Modelos

# 4. Información del Sistema

| Modelos Disponibles | 5 (3 clásicos + 2 híbridos) |
| --- | --- |
| Precisión del Sistema | 84-93% |
| Clases de Células | 5 |
| Modo de Procesamiento | CPU/GPU (Auto-detect) |

⚠️ IMPORTANTE: Este reporte fue generado automáticamente por el Sistema SiPakMed-AI. No debe ser utilizado como diagnóstico definitivo. Consulte con un profesional médico especializado para interpretación clínica.